ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“

Карађорђева  бр. 48, 15000 ШАБАЦ

ЈАВНА НАБАВКА – радова : грађевински радови на изради платоа школског дворишта у матичној школи ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/2020

[јун] 2020 . године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 257 и  Решења о образовању комисије за јавну набавку број 258 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – радова : грађевински радови на изради платоа школског дворишта у матичној школи  ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац

ЈНМВ бр. 02/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |  |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |  |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |  |
| III | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. (осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) |  |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |  |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду |  |
| VII | Образац понуде |  |
| VIII | Модел уговора |  |
| IX | Образац трошкова припреме понуде |  |
| X | Образац изјаве о независној понуди |  |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ..................................... Основна школа „ Јанко Веселиновић“

Адреса: …........................................Карађорђева бр. 48.  15000 Шабац

Интернет страница:.........................www.osjvsabac.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи по поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 02/2020 je  набавка радова : грађевински радови на изради платоа школског дворишта у матичној школи ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана јавна набавка

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт:.................................. Марија Иванковић,секретар школе

Е - mail адреса (или број факса): …......................osjankovsa@yahoo.com (за секретара)

факс: 015/343-411, тел.:015/343-411

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 02/2020  набавка радова : грађевински радови на изради платоа школског дворишта у матичној школи ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац

Ознака из оштег речника набавке: грађевински радови – 45000000 (општи радови у области ниске градње)

2. Партије

Набавка није обликована по партијама

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС  РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Грађевински радови на изради платоа школског дворишта у матичној школи ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац

| Uz Idejni projekat parternog uredjenja- faza II dela školskog dvorišta Osnovne škole "Janko Veselinović" u Šapcu Lokacija:kat. parc. br. 6122, KO Šabac Investitor: Osnova škola "Janko Veselinović" Šabac |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPŠTI USLOVI ZA IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA |  |  |  |  |  |
|  | Cena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor) mora biti kalkulisana tačno prema uslovima i opisima iz ovog elaborata, prema normama, standardima i tehničkim propisima. Način obračunavanja, opis rada, pripadajući radovi koji su obavezni: pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni - obavezno će se određivati prema sledećim normama: |  |  |  |  |  |
|  | PROSEČNE NORME U GRAĐEVINARSTVU izd. Građevinska knjiga |  |  |  |  |  |
|  | ISKUSTVENE NORME U GRAĐEVINARSTVU |  |  |  |  |  |
|  | TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU |  |  |  |  |  |
|  | Opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova i opšti uslovi uz pojedine radove iz ovog elaborata, norme i tehnički propisi obavezuju izvođača kod svih pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li je to u opisu posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije, uvek su uračunati u cenu: |  |  |  |  |  |
|  | SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI, MATERIJAL I POSTUPCI. |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala |  |  |  |  |  |
|  | Razmeravanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova. |  |  |  |  |  |
|  | Sav potreban horizontalan i vertikalan transport do radnog mesta. |  |  |  |  |  |
|  | Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi predviđeni normama i opštim uslovima, uključujući i materijal. |  |  |  |  |  |
|  | Čišćenje radnog mesta po završenom ili prekinutom poslu i odnošenje šuta van gradilišta, ako za datu poziciju nije posebno predviđeno (misli se na šut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju radovi na rušenju i demontaži, odvoz šuta. |  |  |  |  |  |
|  | Potpuna zaštita od oštećenja svih zatečenih ili ranije vršenih radova, insatalacija i enterijerskih elemenata i obrada. |  |  |  |  |  |
|  | Sva normativna povećanja radnog vremena proizašla iz otežanih uslova rada. |  |  |  |  |  |
|  | Premeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obračuna koje investitor može zahtevati u bilo kojoj fazi radova. |  |  |  |  |  |
|  | Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u ekstremnim vremenskim uslovima. |  |  |  |  |  |
|  | Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviđen u opisu i u projektu, obavezno potvrđen atestima. Ateste obezbeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod investitora. |  |  |  |  |  |
|  | Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i prema stavkama iz pripadajućih normi. Ako izvođač izvesne radove obavi kvalitetom ili materijalom koji nezadovoljava, dužan je na zahtev investitora da izvrši popravke, o svom trošku, u naloženom roku. Ako su radovi izvedeni poboljšanim kvalitetom, investitor nije obavezan da nadoknadi cenu, ako ova nije regulisana ranije. |  |  |  |  |  |
|  | Investitor (nadzor) ima pravo da zahteva sve vrste provera radova i materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slučaj mora se oformiti komisija sa predstavnicima obe strane, po potrebi pojačana neutralnim stručnim licima ili specijalizovanom organizacijom. Troškove provera snosi izvođač ako se pokaže da je sumnja opravdana, u protivnom troškove snosi investitor. |  |  |  |  |  |
|  | Eventualne naknadne i nepredviđene radove ili izmene u radu i materijalu, izvođač mora najaviti pre izvršenja. U ovom slučaju izvođač je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtev investitora mora oformiti i analize cena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmene izvođač je obavezan da podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor). |  |  |  |  |  |
|  | Radovi, koje izvođač obavi mimo tehničke dokumentacije, neće mu biti obračunati i isplaćeni, ako prethodno nije dobijena pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvođenje tih radova. |  |  |  |  |  |
|  | Odvoz šuta i čišćenje radnog mesta izvođač je dužan da izvrši odmah po izdatom nalogu od strane investitora (nadzora). Ovakav nalog može uslediti u bilo koje vreme u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova. |  |  |  |  |  |
|  | Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno je naglašeno pod kojim uslovima se plaća njegov transport sa gradilišta. |  |  |  |  |  |
|  | Sav materijal, radove i celo gradilište, dužan je da čuva izvođač o svom trošku, sve do predaje objekta. |  |  |  |  |  |
|  | Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava svih opštih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova. |  |  |  |  |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | PRIPREMNI RADOVI - OPŠTI USLOVI |  |  |  |  |  |
|  | Pre početka izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se moraju obaviti određena rušenja i demontaže. |  |  |  |  |  |
|  | Izvođač i ne sme otpočeti izvođenje drugih radova pre nego što sva rušenja i demontaže budu okončani, izuzev kada projektant ili nadzorni organ nezahteva drugačije. Elementi koji se uklanjaju sračunati do mesta na kome se ne predviđaju zahvati. Zbog toga je potrebno jedinčnom cenom obuhvatiti radove na eventualnim većim rušenjima koji su u funkciji uspostavljanja veze između starih i novih elemenata ili su neophodni da bi određeni radovi uopšte mogli da se izvedu. |  |  |  |  |  |
|  | Na objektu će biti formirane odvojene deponije za svakog izvođača i one će morati da se prazne u skladu sa dinamičkim planom formiranim od strane projektanta. Svi izvođači su obavezni da potpišu prihvatanje ove obaveze. Odstupanje od dinamičkog plana dozvoljeno je samo uz saglasnost ili na zahtev projektanta odn. nadzornog organa. |  |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova obavezan je da ogradi gradilište i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje radova. |  |  |  |  |  |
|  | PRIPREMNI RADOVI - OPISI POZICIJA |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Geodetsko obeležavanje površine predvidjene za uredjenje, uspostavljanje poprečnih profila, snimanje nultog stanja, izrada nivelacionog plana i postavljanje obeleženih repera na terenu. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun pauš. |  |  |  |  |  |
|  | 1.00 | pauš | x |  | = | 0.00 Din. |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO |  |  |  |  | 0.00 Din. |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI - OPŠTI USLOVI |  |  |  |  |  |
|  | Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.200 i tehničkim propisima tačno prema projektu.: |  |  |  |  |  |
|  | U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: |  |  |  |  |  |
|  | Čuvanje i održavanje geodetskih oznaka (stalnih i za objekat). |  |  |  |  |  |
|  | Obeležavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe rada. |  |  |  |  |  |
|  | -Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno i ažurno, bez štete po iskop. |  |  |  |  |  |
|  | Pomoćne skele za prebačaj materijala. |  |  |  |  |  |
|  | –Obavezna geomehanička kontrola iskopa pre fundiranja. |  |  |  |  |  |
|  | Eventualne prekope izvođač je dužan da ispravi o svom trošku, nabojem šljunka ili špar betonom, po nalogu investitora. |  |  |  |  |  |
|  | Investitor (nadzor) ili geomehaničar mogu dati nalog da se poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno pred fundiranje, bez posebne nadoknade, ako se utvrdi da je ovaj postupak neophodan. |  |  |  |  |  |
|  | –Za elemente koji se liju bez oplate, tačno u širinu betona. |  |  |  |  |  |
|  | -Za elemente koji se liju u oplati, plus 0,5m na širinu betona. |  |  |  |  |  |
|  | Izvođač je dužan da u jedininu cenu uračuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti (podzemni instalacioni vodovi, neočekivana tvrdoća tla podzemne vode i sl.). Povećane širine proizašle su iz načina rada, tehnologije izvođača ili zakošenja strana (da se izbjegne razupiranje) neće se priznavati kod iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza iskopanog materijala. |  |  |  |  |  |
|  | Normativne širine i dubine, naznačene kod pojedinih pozicija nisu mere iskopa; služe samo za klasifikaciju. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova, mereno prije i posle iskopa. |  |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Pre početka radova na iskopu zemlje za temelje izvršiti geodetsko snimanje i obeležavanje objekta. Pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o eventualnim podzemnim instalacijama. |  |  |  |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI - OPISI POZICIJA |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Razastiranje postojećeg nasute podloge, planiranje i nabijanje tla do potrebne zbijenosti a prema pravilima struke. Obavezno dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Pri uklanjanju postojećeg slojeva šljunka voditi računa o postojećim instalacijama u okviru dvorišta. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 planirane površine. |  |  |  |  |  |
|  | 942.00 | m2 | x |  | = | 0.00 Din. |
|  | IZRADA SLOJA ZA POLAGANJE BEHATONA |  |  |  |  |  |
| 2.02 | Nabavka, nasipanje, razastiranje tamponskog prirodnog šljunka debljine d=10cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti uz potrebno kvašenje Me=40 MPa. Tamponski sloj nasuti, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +- 1cm. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja. |  |  |  |  |  |
|  | 72.00 | m3 | x |  | = | 0.00 Din. |
| 2.03 | Nabavka,nasipanje,razastiranje i nabijanje rizle krečnjačkog porekla frakcije 0-31.5 mm debljine d=10cm na pripremljenu podlogu nabijenog šljunka sa nabijanjem do potrebne zbijenosti od min Ms=60 Mpa uz potrebno kvašenje. Tamponski sloj nasuti, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +- 1cm. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 nasutog i nabijenog sloja. |  |  |  |  |  |
|  | 72.00 | m3 | x |  | = | 0.00 Din. |
| 2.04 | Nabavka,nasipanje,razastiranje i postavljanje sloja kamene sitneži frakcije 4-8 mm debljine d=5cm na pripremljenu podlogu nabijenog šljunka a kao podlogu za postavljanje behatona. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 nasutog sloja. |  |  |  |  |  |
|  | 36.00 | m3 | x |  | = | 0.00 Din. |
|  | IZRADA NOSEĆEG SLOJA ZA ASFALT |  |  |  |  |  |
| 2.05 | Izrada nosećeg sloja za asfalt, od mehanički zbijenog zrnastog materijala. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz i ugrađivanje sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 nasute podloge. |  |  |  |  |  |
|  | 1- drobljeni kameni materijal granulacije 30-60 mm debljine 20cm |  |  |  |  |  |
|  | 48.00 | m3 | x |  | = | 0.00 Din. |
|  | 2- drobljeni kameni materijal granulacije 0-31.5 mm debljine 15cm |  |  |  |  |  |
|  | 36.00 | m3 | x |  | = | 0.00 Din. |
|  | PODLOGA ZA BETONSKU KLUPU, STEPENIŠTE I PARAPET |  |  |  |  |  |
| 2.06 | Nabavka,nasipanje, razastiranje i nabijanje podloge sloja šljunka granulacije 30-60 d=30 cm u okviru projektovane betonske klupe-platoa, stepeništa-rampi i bet.parapeta. Nabijanje podloga vršiti do postizanja tražene zbijenosti.Obavezno dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja. |  |  |  |  |  |
|  | 10.00 | m3 | x |  | = | 0.00 Din. |
| 2.07 | Nabavka,nasipanje i razastiranje humusa u okviru novoprojektovanih žardinjera debljine 20 cm. Nasipanje humusom planirati u odnosu na planiranje zasada u okviru žardinjera. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja. |  |  |  |  |  |
|  | 10.00 | m3 | x |  | = | 0.00 Din. |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO |  |  |  |  | 0.00 Din. |
| 3 | PARTERNO UREDJENJE |  |  |  |  |  |
|  | PARTERNO UREDJENJE - OPŠTI USLOVI |  |  |  |  |  |
|  | Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.400 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i planovi oplate sa kotiranim dimenzijama. U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: |  |  |  |  |  |
|  | /Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova. |  |  |  |  |  |
|  | /Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata. |  |  |  |  |  |
|  | /Nega betona. |  |  |  |  |  |
|  | /Gradilišni transport. |  |  |  |  |  |
|  | Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cena uvek obuhvata i sledeće radove: |  |  |  |  |  |
|  | /Izradu, postavljanje, premeštanje i demontažu oplate sa odgovarajućim podupiranjem, sa utroškom rada i materijala prema GN.601. |  |  |  |  |  |
|  | Izvođač je dužan da vodi računa o ugrađivanju (i blagovremenoj nabavci) raznih vezanih i ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gde su isti kalkulisani kao pripadajući materijal. Obaveza je izvođača da pre početka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu. |  |  |  |  |  |
|  | Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili tehnologije izvođača neće se plaćati, ako nije potrebno, na vreme, regulisano. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. |  |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova jedinačnom cenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih betonskih elemenata sa postojećom strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim rušenjima da bi betoniranje moglo kvalitetno da se obavi. |  |  |  |  |  |
|  | Obaveza je izvođača da pre ugradnje betona blagovremeno o tome obavesti nadzorni organ, kako bi mogao da se obavi pregled oplate i armature. |  |  |  |  |  |
|  | PARTERNO UREDJENJE - OPISI POZICIJA |  |  |  |  |  |
|  | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 3.01 | Nabavka materijala i izrada betonskog platoa-klupe od armiranog betona MB30 oko postojećeg drveta, iz 2 nivoa, amorfnog oblika, cca dim. 5,98 x 4,07m, a prema crtežu DETALJ BETONSKOG PLATOA. |  |  |  |  |  |
|  | Potrebno je na poziciji platoa izvršiti dokopavanje do dimenzija temelja, izraditi AB temelje, a zatim AB zidove i AB plato u glatkoj oplati (zbog zaobljenosti ivica, preporučeno je pripremiti oplatu od lima). Ivice zaobliti do potrebnih dimenzija prema crtežu. |  |  |  |  |  |
|  | Nakon betoniranja, uraditi dilatacije u dubini od 1-2 cm, a prema šemi sa crteža. |  |  |  |  |  |
|  | U okviru pozicije je uključeno i finalno obradjivanje betona cementnim malterom. |  |  |  |  |  |
|  | Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cenu je uračunat sav alat, materijal, transport,rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Beton armirati mrežastom armaturom Ø131. U jediničnu cenu je obuhvaćena i potrebna armatura. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. |  |  |  |  |  |
|  | 4.00 | m3 | x |  | = | 0.00 Din. |
| 3.02 | Izrada armirano-betonskog stepeništa 3x 15/30 i RAMPE nagiba 1:12, debljine ploče d=10 cm i platoa stepeništa debljine ploče d=10cm betonom MB 30 postavljen na tampon sloj šljunka a u svemu prema DETALJU STEPENIŠTA I RAMPE. |  |  |  |  |  |
|  | Nakon betoniranja, uraditi dilatacije u dubini od 1-2 cm, a prema šemi sa crteža. |  |  |  |  |  |
|  | U okviru pozicije je uključeno i završna obrada betona ŠTAMPANI BETON u boji prirodnog betona. Stepenište i rampu zagrebati protiv klizanja. |  |  |  |  |  |
|  | Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cenu je uračunat sav alat, materijal, transport,rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Beton armirati mrežastom armaturom Ø131. U jediničnu cenu je obuhvaćena i potrebna armatura. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. |  |  |  |  |  |
|  | 2.50 | m3 | x |  | = | 0.00 Din. |
| 3.03 | Izrada armiranobetonskih parapetnih zidova na temeljima za žardinjere dim. Iznad tla 0,12 x 0,15 m sa temeljima, betonom MB 20 u glatkoj oplati, na prethodno postavljen tampon sloj šljunka a u svemu prema DETALJU PARAPETA. |  |  |  |  |  |
|  | Beton spravljati i ugrađivati po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton kao i opštim uslovima. U jediničnu cenu je uračunat sav alat, materijal, transport,rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Beton armirati mrežastom armaturom Ø131. U jediničnu cenu je obuhvaćena i potrebna armatura. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. |  |  |  |  |  |
|  | 5.10 | m3 | x |  | = | 0.00 Din. |
| 3.04 | Nabavka materijala i postavljanje armirano-betonskog prstena za zaštitu korena buduće sadnice drveta, od gotovih betonskih šahtovskih elemenata, visine 0,5 m, unutrašnjeg prečnika 1000mm, debljine zida 80mm, postavljen na tampon sloj šljunka. |  |  |  |  |  |
|  | Pozicijom je obuhvaćen i ručni iskop šljunka do potrebne dubine. |  |  |  |  |  |
|  | Elemenat postaviti tako da gornji sloj bude 10 cm ispod nivoa gotovog terena. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom ugrađenog betonskog prstena. |  |  |  |  |  |
|  | 6.00 | kom | x |  | = | 0.00 Din. |
|  | POLAGANJE BEHATONA |  |  |  |  |  |
| 3.05 | Nabavka, transport i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih behaton ploča tipa ARTSTONE, dim. 21x14 cm, debljine d=8cm, MB40 sa ravnom ivicom, proizvodjača Arhibet ili ekvivalent. Tip završne obrade kvarc TITAN SIVA. Ploče postaviti na prethodno pripremljenu i nabijenu podlogu, sa završnim slojem od običnog agregata. Proizvod mora da odgovara zahtevima standarda SRPS EN 1338/1339. |  |  |  |  |  |
|  | Behaton ugraditi prema crtežu ŠEMA SLAGANJA BEHATONA. |  |  |  |  |  |
|  | Na pozicijama budućeg mobilijara, predvideti polaganje behatona u sloj sitnozrnog betona, radi kasnije ankerisanja mobilijara. |  |  |  |  |  |
|  | Pozicija obuhvata i zasipanje spojnica kvarcnim peskom granulacije 0,3-1 mm, završno valjanje ugrađenih ploča vibropločom max. Težine 150 kg sa ugradjenom slikonskom gumom, kao i zalivanje spojnica do objekata cementnim malterom. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađenih behaton ploča. |  |  |  |  |  |
|  | 370.00 | m2 | x |  | = | 0.00 Din. |
| 3.06 | Nabavka, transport i ugradnja dvoslojnih, vibropresovanih behaton ploča tipa ARTSTONE, dim. 21x14 cm, debljine d=8cm, MB40 sa ravnom ivicom, proizvodjača Arhibet ili ekvivalent. Tip završne obrade kvarc GRAFIT SIVA. Ploče postaviti na prethodno pripremljenu i nabijenu podlogu, sa završnim slojem od običnog agregata. Proizvod mora da odgovara zahtevima standarda SRPS EN 1338/1339. |  |  |  |  |  |
|  | Behaton ugraditi prema crtežu ŠEMA SLAGANJA BEHATONA |  |  |  |  |  |
|  | Na pozicijama budućeg mobilijara, predvideti polaganje behatona u sloj sitnozrnog betona, radi kasnije ankerisanja mobilijara. |  |  |  |  |  |
|  | Pozicija obuhvata i zasipanje spojnica kvarcnim peskom granulacije 0,3-1 mm, završno valjanje ugrađenih ploča vibropločom max. Težine 150 kg sa ugradjenom slikonskom gumom, kao i zalivanje spojnica do objekata cementnim malterom. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađenih behaton ploča. |  |  |  |  |  |
|  | 190.00 | m2 | x |  | = | 0.00 Din. |
| 3.07 | Nabavka, transport i ugradnja dvoslojnih vibropresovanih behaton ploča tipa HOLAND dim. 10x10 cm, debljine d=8 cm, MB40, proizvodjača Arhibet ili ekvivalent. Tip završne obrade kvarc GRAFIT SIVA. Ploče postaviti na prethodno pripremljenu i nabijenu podlogu, sa završnim slojem od običnog agregata. Proizvod mora da odgovara zahtevima standarda SRPS EN 1338/1339. |  |  |  |  |  |
|  | Na pozicijama budućeg mobilijara, predvideti polaganje behatona u sloj sitnozrnog betona, radi kasnije ankerisanja mobilijara. |  |  |  |  |  |
|  | Pozicija obuhvata i zasipanje spojnica oštrim peskom granulacije 0,3-1 mm, završno valjanje ugrađenih ploča vibropločom max. Težine 150 kg sa ugradjenom slikonskom gumom, kao i zalivanje spojnica do objekata cementnim malterom. Obračun po m2 ugrađenih behaton kocki. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađenih behaton ploča. |  |  |  |  |  |
|  | 127.00 | m2 | x |  | = | 0.00 Din. |
| 3.08 | Nabavka, transport i ugradnja taktilnih dvoslojnih, vibropresovanih behaton ploča tipa VODILJA, dim. 30x30 cm, d=6 cm, MB 40, proizvodjača Arhibet ili ekvivalent. Tip završne obrade BORDO. Ploče postaviti na prethodno pripremljei i nabijenu podlogu, sa završnim slojem od običnog agregata. Proizvod mora da odgovara zahtevima standarda SRPS EN 1338/1339. |  |  |  |  |  |
|  | Behaton ugraditi prema crtežu ŠEMA SLAGANJA BEHATONA |  |  |  |  |  |
|  | Pozicija obuhvata i zasipanje spojnica oštrim peskom granulacije 0,3-1 mm, završno valjanje ugrađenih ploča vibropločom max. Težine 150 kg sa ugradjenom slikonskom gumom, kao i zalivanje spojnica do objekata cementnim malterom. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađene površine. |  |  |  |  |  |
|  | 26.00 | m2 | x |  | = | 0.00 Din. |
|  | IZRADA ASFALTNOG SLOJA |  |  |  |  |  |
| 3.09 | Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 debljine d=7cm za asfaltne površine. Pozicija obuhvata nabavku , spravljanje, ugrađivanje i zbijanje mešavine u jednom sloju do potrebne zbijenosti. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađene mešavine. |  |  |  |  |  |
|  | 236.00 | m2 | x |  | = | 0.00 Din. |
| 3.10 | Izrada asfalta-habajućeg sloja debljine d=4cm AB11 asfaltne površine. Pozicija obuhvata nabavku , spravljanje, ugrađivanje i zbijanje mešavine u jednom sloju do potrebne zbijenosti. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađene mešavine. |  |  |  |  |  |
|  | 236.00 | m2 | x |  | = | 0.00 Din. |
| 3.11 | Nabavka, transport i ugradnja sivih betonskih, vibropresovanih ivičnjaka dimenzija 8/19 ili 8/20 cm, ili sličnih na sloj betona d=10 cm MB 15, Ivičnjaci se polažu na pripremljenu betonsku podlogu, a prema projektu. Zalivanje spojnica širine 1 cm izvršiti cementnim malterom, koji je spravljen u odnosu 1:3. Visinski i situacioni položaj ivičnjaka mora biti u skladu sa projektom. Ivičnjaci moraju biti MB 15 i imati ateste o potrebnom kvalitetu. Ugrađivati se mogu samo neoštećeni ivičnjaci. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun izvedenih radova vrši se po m položenog ivičnjaka, za sav rad i materijal, uključujući i nabavku i transport. |  |  |  |  |  |
|  | 42.00 | m' | x |  | = | 0.00 Din. |
| 3 | PARTERNO UREDJENJE - UKUPNO |  |  |  |  | 0.00 Din. |
| 4 | RADOVI NA ZASADIMA |  |  |  |  |  |
|  | RADOVI NA ZASADIMA - OPŠTI USLOVI |  |  |  |  |  |
|  | Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. |  |  |  |  |  |
|  | U cenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: |  |  |  |  |  |
|  | Obeležavanje, snimanje i prnošenje mera za potrebe radova. |  |  |  |  |  |
|  | Dovođenje podloge u ispravno stanje. |  |  |  |  |  |
|  | Gradilišni transport. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. |  |  |  |  |  |
|  | RADOVI NA ZASADIMA - OPISI POZICIJA |  |  |  |  |  |
| 4.01 | Stabilizacija postojećeg stabla hrasta, obezbeđivanje i skraćivanje korenja koje je ugrozilo pešačku površinu i ponovo zasipanje drenažnim šljunkom i humusom. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun pauš. |  |  |  |  |  |
|  | 1.00 | pauš | x |  | = | 0.00 Din. |
| 4 | RADOVI NA ZASADIMA - UKUPNO |  |  |  |  | 0.00 Din. |
| 5 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | RAZNI RADOVI - OPŠTI USLOVI |  |  |  |  |  |
|  | Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih grupa radova a moraju se izvesti pre tehničkog prijema objekta i primopredaje. |  |  |  |  |  |
|  | RAZNI RADOVI - OPISI POZICIJA |  |  |  |  |  |
| 5.01 | Izmeštanje trase dela spoljašnjeg vodovoda i kanalizacije a vezano za izmeštanje česme u dvorištu, a ukupne dužine cca 5,0 m. |  |  |  |  |  |
|  | U okviru pozicije predvideti i postavljenje instalacija i sve potrebne opreme za kasnije postavljanje 3 montažne česme na betoniranom platou. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po pauš. |  |  |  |  |  |
|  | 1.00 | pauš | x |  | = | 0.00 Din. |
| 5.02 | Nivoelacije postojećih kanalizacionih i vodovodnih šahtova a prema potrebnim nivoima terena |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom. |  |  |  |  |  |
|  | 17.00 | kom | x |  | = | 0.00 Din. |
| 5 | RAZNI RADOVI-UKUPNO |  |  |  |  | 0.00 Din. |
|  | R E K A P I T U L A C I J A: |  |  |  |  |  |
| A | GRADJEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0.00 Din. |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0.00 Din. |
| 3 | PARTERNO UREDJENJE |  |  |  |  | 0.00 Din. |
| 4 | RADOVI NA ZASADIMA |  |  |  |  | 0.00 Din. |
| 5 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  | 0.00 Din. |
|  | S V E U K U P N O: |  |  |  |  | 0.00 Din. |
|  | PDV (20%): |  |  |  |  | 0.00 Din. |
|  | S V E U K U P N O S A P D V - om: |  |  |  |  | 0.00 Din. |

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.

И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

Обим финансијског капацитета који се сматра неопходним износи: остварени пословни приходи - најмање 5.000.000,00 динара (Позиција I Биланса успеха) у претходне три обрачунске године.

Обим пословног капацитета који се сматра неопходним износи: најмање три потврде од наручиоца сличних радова у претходне три године (ако један наручилац да потврде за све три године, рачуна се као број наручилаца три);

- располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:

Технички капацитет који се сматра довољним, понуђач мора имати најмање:

- две боб кет машине (грађевинске машине, лупају, копају, уносе бетон)

- један камион са приколицом,

- по једну вибро плочу од 600кг и 280кг (за добијање чврсте подлоге)

- један ваљак (за равнање и сабијање подлоге)

- једну вибро плочу „скакавац“ (за израду подлога на узаним просторима)

- једну вибро плочу (за израду завршног слоја бехатона)

- једну машину за сечење бетона (самоходну)

- шест машина за сечење бехатона (фиксних)

- пословни простор, сопствени или изнајмљени

Кадровски капацитет који се сматра довољним износи:

- најмање пет грађевинских радника и најмање једног руковаоца грађевинским машинама - радника у сталном радном односу заснованом пре објављивања позива за подношење понуде (доказ : Уверење централног регистра обавезног социјаног осигурања ( ЦРОСО) , а који садржи: списак  за најмање 6 запослених лица као доказ да у јединственој бази централног регистра обавезног социјалног осигурања постоје регистроване пријаве на обавезно социјално осигурање .Уверења не старије од 2 месеца пре објављивања ЈН на порталу ЈН.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона.

1.4.    Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона а додатне услове испуњавају заједно

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од   стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа а које је понуђач навео у понуди.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке грађевинских радова на изради платоа школског дворишта у матичној школи ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац, број 02/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- Понуђач испуњава додатне услове у погледу захтеваног финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке грађевинских радова на изради платоа школског дворишта у матичној школи ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац, број 02/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

5) Подизвођач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Јанко Веселиновић“, ул. Карађорђева  бр. 48, 15000 ШАБАЦ, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку грађевинских радова на изради платоа школског дворишта у матичној школи ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац,   ЈНМВ бр. 02/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.06.2020. године  до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Отварање понуда обавиће се јавно одмах по истеку рока предвиђеног за доставу понуда дана 25.06.2020.године у 12:15 часова у просторијама школе.

Отварању понуда поред комисије именоване за спровођење предметне јавне набавке могу присуствовати и опуномоћени представници понуђача који су дужни да Комисији непосредно пре почетка поступка отварања понуда предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

| Назив поглавља | Страна |
| --- | --- |
| Попуњен предмер и предрачун радова |  |
| Образац понуде |  |
| Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама |  |
| Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама |  |
| Модел уговора |  |
| Образац изјаве о независној понуди |  |

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен позивом за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку   .......... [навести предмет јавне набавке], ЈНМВ бр...../2020..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку   .......... [навести предмет јавне набавке], ЈНМВ бр...../2020..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку   .......... [навести предмет јавне набавке], ЈНМВ бр...../2020..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку  .......... [навести предмет јавне набавке], ЈНМВ бр...../2020..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је: без аванса, валута 45 дана од дана извршења радова и испостављања окончане ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 30 календарских дана од дана закључења уговора.

Место извођења радова: матична школа ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац, из предмера радова.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену  је урачуната цена предмета јавне набавке, људски рад,трошкови материјала и сл.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора поднесе бланко соло меницу са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко, соло менице на износ од 10% од вредности уговора, као средство финансијског обезбеђења, којом понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и да поднесе картон депонованих потписа.

Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.

Уколико понуђач у тренутку закључења уговора не поднесе или одбије да поднесе бланко соло меницу са овлашћењем, наручилац ће уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail osjankovsa@yahoo.com или факсом на број 015/343-411] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр 02/2020 [навести редни број јавне набавкe]”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако ко има активну легитимацију, као и органи и организације, у складу са чл. 148.Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail osjankovsa@yahoo.com, факсом на број 015/343-411 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број : подаци о броју или ознаци јавне набавке, сврха: ЗЗП са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор одмах по  протеку рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку грађевинских радова на изради платоа школског дворишта у матичној школи ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац , ЈНМВ број  02/2020

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Грађевински радови на изради платоа школског дворишта у матичној школи ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок завршетка радова |  |
| Гарантни период |  |
| Место и начин примопредаје радова |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР о

грађевинским радовима на изради платоа школског дворишта у матичној школи ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац

Закључен између:

Основне школе „Јанко Веселиновић“

са седиштем у Шапцу, улица Карађорђева бр. 48, ПИБ: 100084032 Матични број: 07120273

Број рачуна: 840-26660-76 код Управе за трезор,

Телефон:015-343-411  Телефакс:015-343-411

кога заступа директор Љиљана Стојановић

(у даљем тексту: Наручилац)

и

..............................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: …...............),

Основ уговора:

ЈНМВ Број:.02/2020

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.

Предмет уговора су грађевински  радови на изради платоа школског дворишта у матичној школи ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац, у свему према понуди извођача радова број ______ од _______ 2020. године која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да за потребе наручиоца изврши радове у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Члан 3.

Ако се приликом примопредаје радова записнички утврди да радови које је извођач радова извршио  имају недостатке у квалитету и очигледне грешке, извођач радова ће исте отклонити у року од 3 (три) дана од дана сачињавања рекламационог записника.

Члан 4.

Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора је ___________  динара без пореза на додату вредност.

Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора јe ___________  динара са порезом на додату вредност.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Члан 5.

Плаћање ће се вршити: ________________________________________________

_____________________________________________________________________

Члан 6.

Уговорени гарантни рок је: ____________ месеци од дана предаје радова.

Рок извршења радова је: __________ календарских дана од дана закључења уговора .

Члан 7.

Уговарачи су сагласни да извођач наручиоцу, за сваки дан задоцњења, плати износ од 0,5% од уговорене вредности радова с тим да максимално наплаћени износ по овом основу не може прећи 10% од укупне вредности изведених радова.

Члан 8.

Извођач радова је обавезан да наручиоцу достави бланко соло меницу, са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко соло менице на износ од 10% од вредности уговора, коју наручилац радова може употребити у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране извођача радова.

Члан 9.

Овај уговор закључује се за 2020. годину, а за све што није наведено у овом Уговору примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама и осталих позитивних прописа.

Члан 10.

Спорове настале по основу овог уговора решаваће надлежни Привредни суд у Ваљеву.

Члан 11.

Уговор је сачињен у шест примерака од којих по три за сваку уговорну страну.

У Шапцу, ______________

УГОВАРАЧИ

ЗА НАРУЧИОЦА                              ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Директор школе                                               Директор

_____________________

Љиљана Стојановић

Напомена:

овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, па ће ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке грађевинских радова на изради платоа школског дворишта у матичној школи ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац, бр 02/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.